## Slide 1: C2C C10 Grenåens opland
Følgegruppemøde 6. februar 2020

## Slide 2: Dagsorden
14.00 | Velkommen
 | Intro og kort status på projektet v/ Morten Hundahl
 | Klimaudfordringerne, hvilke problemer skal vi løse i fremtidens Grenåoplandet? V/ Torben Sonnenborg (GEUS)
15.00 | Pause
 | Hydrologisk modellering og data, værktøjerne til at belyse løsningsmulighederne for klimaudfordringerne v/ Torben Sonnenborg (GEUS)
 | Emner til drøftelse i workshop 12. marts v/Steen Ravn Christensen
16.30 | Afrunding

## Slide 3: Coast to Coast Climate Challenge
Partnere
Støttende
Forløber over 6 år
Budget ca. 90 mio. kr.
Støtte ca. 52 mio. kr.

## Slide 5: Formål og mål
Leverance: Opsætning af en hydrologisk og hydrogeologisk model for Grenåens opland med integrering af klimatilpasning. Efterfølgende en cost benefit analyse der bl.a. belyser: natur, landbrug, turisme, udvikling af området.
Mål: opbygge et solidt og robust vidensgrundlag til den fremtidige fælles beslutningsproces og strategi for klimatilpasning og forvaltning af Grenåens opland.
Hvorfor: området er sammenhængende og derved vil aktiviteter og valg for håndtering af vand i fx Ryomgård influere med behov for vandhåndtering i Grenaa og omvendt.

## Slide 6
Formålet
Rettidig omhu
Ejerskab
Forventningsafstemning
Hjælp jer selv og kommunen

## Slide 7: Leverancer til EU - status
Fase 1. 2017-2018
Leverancer (senest 2018)
Fase 2. 2019-2020
Leverancer (senest 2020)
Udarbejdelse af en hydrologisk model for vandbalancen i Grenåens opland, hvor der opstilles passende 0-scenarier og mulige løsningsscenarier for klimatilpasning af området.
Der udarbejdes en cost benefit analyse som en udviklingsopgave, hvor områdets potentialer og værdier belyses ved de forskellige scenarier beskrevet i modellen
Forberede fase 3
Fase 3. 2020-2022
Leverancer (senest 2022)
Der udarbejdes på baggrund af den hydrologiske model og cost benefit analysen en samlet strategi for Grenåens opland på tværs af Syddjurs og Norddjurs Kommune
Involvering af interessenter
Hjemmeside med dialogportal
Dataindsamling til grundlag for udarbejdelse af hydraulisk model med klimatilpasningsscenarier med en teknisk rapport
Udarbejdelse af udbudsmateriale
Forberede fase 2

## Slide 9: Klimaets udvikling og udfordringer - med fokus på Djursland
Torben O. Sonnenborg
Hydrologisk Afdeling, GEUS
Følgegruppemøde, 6. februar 2020

## Slide 10: Indhold
Nutidig situation
Historisk udvikling i klimaet og vandet (målinger)
Hvad kan vi forvente fremover (modeller)
  Klima (Nedbør)
  Havniveau
Hydrologiske effekter
  Grundvand
  Saltvandsindtrængning
  Vandløb/oversvømmelse
Konklusion

## Slide 11: NUTIDEN

## Slide 12: ”Danmark forsumper”

## Slide 13: Oversvømmede veje 27 December 2015
18 statsveje
Mange mindre veje
Notes: Billede fra Taulow motorvejeskryds – JP foto

## Slide 14: FORTIDEN

## Slide 15: Klimaændringer er her allerede Nedbørsudvikling i Skjern Å oplandet – 1870-2010
Nedbør
[mm/år]
Nedbørs-
dage
[antal]
Karlsson et al. (2014)
[mm/måned/år]
[antal/måned/år]

## Slide 16: Klimaændringer er her allerede Nedbørsudvikling i Skjern Å oplandet – 1870-2010
Nedbør
[mm/år]
Nedbørs-
dage
[antal]
Karlsson et al. (2014)
[mm/måned/år]
[antal/måned/år]
Ændring: 0.07 x 140 = 9.8 dage/måned

## Slide 17
Klimaændringer er her allerede
Klimaudvikling I Skjern Å oplandet
Tilvækst hver 10. år
Nedbør: 16 mm
Temperatur: 0.1 oC
Vandføring: 13 mm

## Slide 18: Grundvandsspejl 1988-2015 Pejletidsserier GRUMO - Terrænnært grundvand – Skjern Å oplandet

## Slide 19: Grundvand Tidvise søer på heden – mere vand
Hyppighed af vanddækning i 45 søer (luftfotos)
Upåvirket af dræning og vanding
HJ Degn (2013) Vand & Jord

## Slide 20: FREMTIDEN

## Slide 21: Emissions-scenarier
RCP scenarier
RCP: repræsentative koncentrationsscenarier
RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 og RCP8.5
Strålingspåvirkningen i watt per kvadratmeter ved slutningen af århundredet
RCP8.5: ”Business as usual”

## Slide 22: RCP emissions scenarier

## Slide 23: Tidligere eksempler på klimafremskrivning (AR4)

## Slide 24
Hvad bringer fremtiden så?
- Og hvordan laver vi vores ”gæt”
Ingen data
 brug modeller
Alle modeller er simplifikationer af virkeligheden  usikkerheder på modelforudsigelser
Typer af modeller
  Personlige gæt
  Computer modeller
    Klimamodeller
    Hydrologiske modeller

## Slide 25: Forudsigelse af klimaet
Periode
(2021-50; 2071-2100)
Klimamodel
(HIRHAM, ECHAM, etc.)
Emissions-scenarie
(RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5)
Klimaprognose
Bias korrektion
(Delta change, DBS)

## Slide 26
Fremtidigt CO2
Ned-skalering
(Obs.data)
Global
100-250 km
Skala
Regional
10-25 km
Hydrologisk
50-500 m
Nutidigt CO2
Beregning af klimaændringers effekt på hydrologi
Modeller
Observeret
klima

## Slide 27: Forudsigelser/Prognoser

## Slide 28: Temperatur, global

## Slide 29: Fremskrivninger for Danmark: Temperatur, nedbør og potentiel fordampning
På hver figur:
Observeret (sort)
Uden biaskorrektion (rød)
Med biaskorrektion (blå)
Spredning (uden biaskorrektion, gulskraveret)
Spredning (med biaskorrektion, blågråskraveret)
RCP 4.5
Temperatur
Pasten-Zapata, Sonnenborg, Refsgaard 2019 - ROSA
RCP 8.5
Nedbør
Pot. fordampning

## Slide 30: Nye beregninger AR5 2071-2100 versus 1981-2010 (RCP 8.5) - nedbør
mm/måned/år
Notes: Same colors used for the projections that are driven by the same GCM because this is the largest source of uncertainty

## Slide 31: RCP 8.5 Ændring i årsnedbør (%) for 2071-2100 sammenlignet med 1981-2010
Middel for 16 klimamodeller (RCM/GCM)
Paten-Zapata og Sonnenborg 2019 - ROSA

## Slide 32
Klima-atlas

## Slide 33: Havniveau

## Slide 34: Havniveau, globalt

## Slide 35: Havniveau, nationalt
RCP4.5
DMI’s øvre grænse
DMI (2014)
Notes: Figur 9: Den absolutte middelvandstand ved Danmark i meter for årene 1900-2100. Den grå skygge for år 1900-2012 viser den observerede årlige middelvandstand ved danske vandstandsmålere, korrigeret for landhævning. Den blå streg for år 2012-2100 viser IPCC’s bedste estimat af middelvandstanden i Nordsøen for RCP4.5 scenariet, og skyggen angiver usikkerheden for dette scenarie. Den stiplede linje angiver DMI’s estimat af en øvre grænse for vandstandsstigninger til brug for usikkerhedsberegninger. I højre side af figuren vises middelværdi og usikkerheder for de fire IPCC scenarier samt for BACC’s vurdering af A1B scenariet for perioden 2081-2100. Den stiplede linje viser DMI’s øvre bud for denne periode.

## Slide 36: Havniveau

## Slide 37: Hydrologiske effekter
Terrænnært grundvand
Oversvømmelse
Saltvandsindtrængning

## Slide 38: Terrænnært grundvand

## Slide 39: Grundvandsdannelse [1961-90] to [2021-50]
”tør” klimamodel
”våd” klimamodel
Ændring i grundvandsdannelse (mm/år)

## Slide 40
Formål
Grundvands-oversvømmelse
Værktøjer
6 klima modeller
1 hydrologisk model
Kolding

## Slide 41
Terrænnært grundvand
– dybde til GVS
Nutid

## Slide 42
Terrænnært grundvand
– dybde til GVS
Fjern fremtid (2071-2100)

## Slide 43: Saltvandsindtrængning

## Slide 44: Saltvandsindtrængning
< -4

## Slide 45: Saltvandsindtrængning
Kolindsund
< -4

## Slide 46: Vandløb

## Slide 47: Ændring i månedlig middel afstrømning - fra 1990-2010 til 2071-2100
Årlig ændring: 12-20%
Årlig ændring: 15-30%

## Slide 48
DK-modellen: Vandløbsstationer

## Slide 49: Ekstremværdianalyse 2021-2050
Input
Emissionsscenarium: A1B
Klimamodel: 3 – 9 stk
Ekstremværdianalyse: POT
Resultater
Klimafaktor: Forhold fremtidig/nutidig max
Gennemsnit og usikkerhed bestemmes

## Slide 50: Max afstrømning i vandløb Ændring i 100-års hændelse fra 1961-1990 til 2021-2050

## Slide 51: Afstrømning og grundvand
Jordartskort
Klimafaktor
Dybde til grundvand nutid
Jordtypekort (B)

## Slide 52: Havniveau – effekt på vandløb
Høj havvandsstand

## Slide 53: Hvad betyder klimaændringer for vandet i Danmark?
Fra: landbrugsavisen.dk
Vådere om vinteren (forsat)
Mere ekstremt vejr
Højere grundvandsstand (også terrænnært)
Øget middel vinterafstrømning (25-50%)
Øget ekstrem-afstrømning (10-100%)
Store regionale og lokale forskelle i ændring af grundvandsstand og ekstreme afstrømningsforhold
Mere oversvømmelser af lavtliggende områder på land og i byer fra vandløb og grundvand (og havet)

## Slide 54: Tak for opmærksomheden!

## Slide 56: Grenåens opland - hydrologiske data og model
Torben O. Sonnenborg
Professor, Hydrologisk Afdeling
Følgegruppemøde, 6. februar 2020

## Slide 57: Model

## Slide 58: Hydro-model: Den Nationale Vandressourcemodel (DK-model)
Modelsystem – MIKE SHE/MIKE11
3D grundvands-strømninger
2D overfladisk afstrømning
Drænstrømning
1D vandløbs-beskrivelse
1D umættet zone (fordampningsberegning)
Vanding
Metode (4/5)
  www.vandmodel.dk

## Slide 59: Hydro-model
Model opsætning
Horisontal opløsning: 500 m → 100 m
Vertikal opløsning: varierende antal lag og tykkelse
Alle vandløb beskrevet med MIKE 11 (MIKE HYDRO)
Data fra nationale databaser om klima, geologi, jordtyper, arealanvendelse, vandindvinding, vandføringer, grundvandstrykniveauer
Metode (4/5)
  www.vandmodel.dk

## Slide 60: Model-struktur
Modelafgrænsning
Geologisk model
Rodzone/jordtyper
Dræn – hvor og i hvilken dybde
Vandløbsnetværk
Tværsnit – vandløb/søer
Arealanvendelse og afgrøder

## Slide 61: Grenå opland

## Slide 62: Modelstruktur - vandløbstværsnit

## Slide 63: Data

## Slide 64: Drivende variable
Nedbør
Temperatur
Potentiel fordampning
Havniveau
Oppumpning/udpumpning
Udledninger (f.eks. rensningsanlæg)
Daglige data

## Slide 65: Pumpestationer
Fixed-rate pumps:
Enslev virker med en ydelse af ?? m3/s
mellem kote -4.2 og -4.6
Fannerup virker med en ydelse af ?? m3/s
mellem kote -4.2 og -4.8
Allelev virker med en ydelse af ?? m3/s
mellem kote -4.8 og -5.1
Ydelse?
Målinger foretages af Orbicon i øjeblikket

## Slide 66: Enslev pumpestation

## Slide 67
Ole Smith, Orbicon
Notes: Jeg sender dig lige et interessant plot fra Enslev.
Hvis du kigger godt efter kan du se at vandtemperaturen i indløbskanalen falder når pumpen startes. Dvs her kommer der koldere vand fra de kanaler der bliver pumpet fra. Vandtemperaturen er generelt lavere i ringkanalen og her ses en stigning når der pumpes varmere vand op fra indløbskanalen. Det som måske er mere interessant er at når pumpen stoppes og der kommer returflowet på de ca 300 l/s, stiger vandtemperaturen i indløbskanalen op til 9 grader, men det kan jo næppe være fra læk i ringkanalen da vandtemperaturen her er 6 grader. Det kan jo kun bekræfte at vi har at gøre med kilder der forsynes af varmere grundvand fra kalken.

## Slide 68: Målinger ved pumpestationer
Information om både:
  Udpumpet vandmængde
  Hvor kommer vandet fra (kanal/grundvand)

## Slide 69: Pumpedata – Hedeselskabet (2001)
Chart: Udpumpede vandmængder 1996 (m3)
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Allelev_calc | 600000 | 400000 | 800000 | 500000 | 400000 | 400000 | 400000 | 500000 | 500000 | 600000 | 800000 | 400000
Fannerup_calc | 1900000 | 900000 | 2200000 | 1400000 | 1200000 | 1100000 | 800000 | 1100000 | 1100000 | 1400000 | 2100000 | 1300000
Enslev_calc | 2300000 | 2300000 | 3500000 | 2200000 | 1900000 | 1400000 | 2100000 | 2400000 | 2300000 | 3000000 | 3400000 | 1800000
Chart: Udpumpede vandmængder 1999 (m3)
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Allelev_calc | 1000000 | 800000 | 1100000 | 700000 | 700000 | 900000 | 800000 | 900000 | 900000 | 1100000 | 900000 | 1200000
Fannerup_calc | 2500000 | 1900000 | 2800000 | 1400000 | 1600000 | 2000000 | 1600000 | 2300000 | 2000000 | 2300000 | 2000000 | 3200000
Enslev_calc | 3300000 | 2700000 | 3700000 | 3100000 | 3000000 | 3700000 | 3400000 | 2900000 | 2900000 | 4400000 | 3700000 | 3800000

## Slide 70: Hydrologiske data
Grundvandsstand
Vandstand i vandløb
Vandføring i vandløb

## Slide 71: Tilgængelige data
Pejledata fra Jupiter og SWECO
Vandføringsdata
Vandstandsdata i Midt-, Nord- og Sydkanalen
Pumpedata fra 1996, 1999

## Slide 72: Boringer i Jupiter
~950 boringer med pejledata
Flest med få eller enkelte pejlinger
Få boringer i Kolindsund

## Slide 73: Boringer i SWECOs moniteringsprogram

## Slide 74: Vandføring og vandstandsdata
Station | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Q24000001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Q24000002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Q24000003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Q24000004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Q24000050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Q24000061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Q24000241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Station | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Q24.19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Q24.20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Q24.21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
B28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Vandstand
Vandføring

## Slide 75: Resultater
Umættet zone
  Vandindhold i rodzonen
Grundvand
  Dybde til grundvandsspejl
Vandløb
  Vandføring
  Vandstand
Vandbalancer
Resultater

## Slide 76: Vandbalancer

## Slide 77: Tværsnit gennem kanal
Vandbalance for drænet område (eks. kanaler)

## Slide 78: Vandbalance Kolindsund
Chart: Vandbalance for Kolindsund, Hedeselskabet 2001
| N | ET | QPS | QGW
1988 | 19.745 | 16.4801 | 83.5199 | 80.255
1989 | 21.1719 | 24.2943 | 75.7057 | 78.8281
1996 | 19.686 | 20.4509 | 79.5491 | 80.314
1999 | 24.2784 | 15.5914 | 84.4086 | 75.7216
Ind
Ud

## Slide 79: Vandbalance – Kolindsund 1996
Hedeselskabets rapport
 | mm/år
Nedbør | 489
Fordampning | 508
Indstrømning | 1995
Udpumpning | 1976
I + N = F + A0
A0 er udpumpningen fra Kolindsund
F er fordampningen
N er nedbør
I er grundvandstilstrømningen/ underjordisk tilstrømning
OBS: Foreløbig model

## Slide 80: Vandbalance – Kolindsund 1999
Hedeselskabets rapport
 | mm/år
Nedbør | 858
Fordampning | 551
Indstrømning | 2676
Udpumpning | 2983
I + N = F + A0
A0 er udpumpningen fra Kolindsund
F er fordampningen
N er nedbør
I er grundvandstilstrømningen/ underjordisk tilstrømning

## Slide 81: Vandbalance – Nordkanal/Midtkanal 1996
Nordkanal
Midtkanal

## Slide 82: Anvendelse af model
Forstå eksisterende system
  Bedst mulig overensstemmelse ml. model og observationer
  Hvor meget vand og ad hvilke veje
Effekt af klimaændringer
  Øget vinternedbør
  Øget havvandstand
  Højtstående grundvand
  Oversvømmelse
  Saltvandsindtrængning til Kolindsund
Effekt af klimatilpasning
  Øget dræning
  Reduceret dræning
  Sluse ved udløb af Grenåen
  ………

## Slide 83: Tak for opmærksomheden!

## Slide 85: Brydningstid
Klimatiske ændringer => Ændring i kårfaktorer
Vandrammedirektiv – Paradigme skift
Ændring i mindset

## Slide 86: ”Idioti må være, at blive ved med at gøre det samme og forvente at få et andet resultat.”

## Slide 87
Kan vi tilgodese alle behov ?
Produktionssikkerhed

## Slide 88
Hvad ønsker samfundet
Afbryde strømningsveje ?
Udlede på landbrugsarealer ?
Lejeaftaler ?
Ekspropriering ?
Robuste driftsformer ?
Biodiversitet ?
Lovgivning ?
Afled til grundvandet ?
Administrationspraksis
Hvem skal betale ?
Hvem skal prioritere ?
Hvad er økonomisk rentabelt ?
Hvor skal vi lede vandet hen ?

## Slide 89
”Dyrke” vand

## Slide 90
Fra Silo til Tværfaglig
Forvaltningen
landbrug,
natur,
vandløb,
veje
spildevand, klimatilpasning, arealudlæg, byplanlægning vandforsyning
Politikere
Forsyningsselskaber
Organisationer
Forsikrings selskaber
Forskere
Borgerne
Forbrugere
Det kan være svært !

## Slide 91
Fælles platform
”Hvad er sandheden andet end leven for en ide ?”
Kierkegaard

## Slide 92
Man øger værdien ved at have fokus på tallene før kommaet (Bagatelgrænse - Elfenbenstårne)
Hjælp med prioritering - Hvad der er det vigtigste
Inddrag forskellighed – Ikke begrænset af viden
Sparringspartnere

## Slide 93
Grundvand
Overfladevand
Vandkvalitet
CO2
Natur
Cost benefit / følelser
Landdistrikt udvikling
Biodiversitet
Bæredygtighed
Økonomi
Landbrugsproduktion
Bosætning
Ejerskab
Sundhed
Rekreative forhold
Samfundsudvikling
Salt

## Slide 94: Fordele ved klima ændringer
Varmere klima: dejligt for de fleste – Fordel for landbruget, formodentlig flere turister
Vand nok i fremtiden: grundlæggende forudsætning, som mange andre lande skal bruge store ressourcer på at opnå.
”Danmark er i lidt af et smørhul, når vi taler klimaforandringer”
Jørgen E. Olesen, professor i jordbrugsproduktion ved Aarhus Universitet

## Slide 95
Forudsætninger for at det kan lykkes:
Se fremad og ikke mindst se muligheder
fordomsfri vidensdeling – tal sammen
arbejd efter fælles værdier og mål og ikke kun regler og love
Definer nye rammer
Udfordr systemet
Hvad skal der til
Tænk i helheder – vand kræver areal

## Slide 96: Emner frem mod 12. marts:
Flere borgere skal involveres i projektet og beslutninger
Multifunktionelle løsning – hvad skal prioriteres højt?
?
?
?

## Slide 97: Afrunding

## Slide 98
Arbejd sammen
Så kommer de gode løsninger